南京林业大学教五楼10楼
空调电力服务项目需求文件

一、基本信息

1.项目名称：南京林业大学教五楼10楼空调电力服务。

2.项目服务时间：7天。

3.限价：人民币 30000.00元，大写叁万圆整（包含所有税费等在内的包干费用）。

二、服务范围及内容

	序号
	名称
	数量
	安装地点
	服务内容

	1
	3P空调电缆
	4套
	教五楼10楼
	电缆安装调试服务

	2
	5P空调电缆
	3套
	教五楼10楼
	

	3
	主线电缆
	1套
	教五楼10楼
	


所有价格包括设备的调试、安装、运输及税费等费用。

三、服务要求

1.服务内容
电缆安装调试服务：对列表所示的空调进行电缆安装服务，需要提供电缆材料、安装服务等，要求主线电缆能够支撑7台空调同时制冷、同时制热的电力需求，3P空调至少需4平方线缆，安装到固定位置预留4m线缆；5P空调至少需2.5电缆，安装到固定位置预留10m电缆；主线电缆需能够承载上述空调同时制冷制热需求，并需要安装好配电箱（含开关和断路器等），每台空调单空开控制，所有材料需要提供知名品牌。
2.响应时间
针对本文件中约定的服务内容，需在收到中标通知后七天内将服务项目清单内容完成。
